| Date : 24/05/2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab Ref.No : L-05672 |  |  |  |  |
| To : CLAD METAL ( I ) PVT .LTD |  |  |  |  |
| F-14 M I D C Waluj |  |  |  |  |
| AURANGABAD - 431136 |  |  |  |  |
| Your Reference : 00324 dated 20/05/2024 |  |  |  |  |
| Sample Recd.On : 20/05/2024 |  |  |  |  |
| Part Name : HY Foil Size 0.105 Sample |  |  |  |  |
| Part Code : |  |  |  |  |
| Lot Description : |  |  |  |  |
| Supplier : |  |  |  |  |
| Test Results : |  |  |  |  |
| Specification : CHEMICAL ANALYSIS (ALUMINIUM ALLOYS) |  |  |  |  |
| CHEMICAL ANALYSIS TEST (ASTM-E-1251 : 2017) |  |  |  |  |
| Sr. | Parameter Name | Observed Value |  |  |
| 1 | % Si | 0.53 |  |  |
| 2 | %Cu | 0.043 |  |  |
| 3 | %Mn | 0.008 |  |  |
| 4 | %Mg | 0.004 |  |  |
| 5 | %Fe | 0.71 |  |  |
| 6 | %Pb | 0.006 |  |  |
| 7 | %Zn | 0.001 |  |  |
| 8 | %Ni | 0.001 |  |  |
| 9 | %Sn | 0.001 |  |  |
| 10 | %Cr | 0.004 |  |  |
| 11 | %Al | 98.62 |  |  |
| Remarks: Our finding as per above. |  |  |  |  |

13/02/2023

L-29467

CLAD METAL ( I ) PVT.LTD.

F-14, M I D C Waluj

AURANGABA – 431136

1122-2309700637 dated 07/02/2023

07/02/2023

Aluminum sheet thick 2 mm Sample